{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[28,0,28,3],[28,4,28,8]]}
["       工位绿化硬件询价明细单"]
["        需求单位：风帆有限责任公司                                                                           采购类别：（低值易耗五金标准件）                                                                            日期 编号：2022-8-26                         申报人：张维伟"]
["序号","物资名称","品牌","详细规格型号","单位","数量","含税单价（元）","含税总价（元）","交货期（天）"]
[1,"PLC","西门子","西门子CPU 1214C, AC/DC/Relay  6ES7214-1BG40-0XB0","块",4]
[2,"模拟量模块","西门子","Analog Input SM 1231, 8AI  6ES7231-4HF32-0XB0  ","块",4]
[3,"变送器","鑫飞仪表","4-20mA一进两出","块",16]
[4,"电导率仪","联测","SIN-TDS210-C                  Modbus RTU标准协议","件",2]
[5,"工业交换机","TP-Link","TL-SG5210","台",7]
[6,"千分尺（蓝牙）","日本三丰、盛泰","量程：0-25mm   精度：0.001mm","把",4]
[7,"电子秤（通讯）","上海大华、英展、汉狮、坤宏","Modbus RTU标准协议  量程：3kg\n精度0.1g","台",4]
[8,"PLC网络模块","三菱","FX3U-ENET-ADP（适用FX3GA、FX3U）","块",25]
[9,"温控表（通讯）","宇电","AI-516D6L1SL","块",7]
[10,"串口转以太网模块","北辰（三菱FX）","BCNET-FX","块",16]
[11,"串口转以太网模块","北辰（三菱Q）","BCNET-Q","块",2]
[12,"串口转以太网模块","北辰（西门子）","BCNET-S7300 Plus","块",9]
[13,"串口转以太网模块","北辰（AB）","BCNET-AB","块",8]
[14,"PH计（通讯）","联测","仪表FK-PH6.0\n电极 FK-PH6001                Modbus RTU标准协议","块",6]
[15,"蓝牙卡尺","日本三丰、成量、Shahe","0-300mm 精度：0.02mm","块",5]
[16,"液位传感器","松下","EX-F1","块",5]
[17,"网络IO控制器","有人","USR-IO424T-EWR","块",5]
[18,"RTU转TCP模块","艾莫迅","RS-485ETH","块",47]
[19,"电脑",null,"i5 8250U 512GB 16GB","台",2]
[20,"温度巡检仪","北京昆仑中大","Modbus RTU标准协议，8路PT100输入","台",30]
[21,"铂电阻（耐酸）","北京昆仑中大","Pt100  -50~200℃，A级","支",240]
[22,"补偿导线","北京昆仑中大","PT100专业，3*0.5，","米",1500]
[23,"线缆","海燕","2*1.5护套线","米",500]
[24,"编码器","欧姆龙","E6B2-CWZ5B PNP输出","件",2]
[25,"IP地址转换器","北辰","ETH-NAT","件",5]
["合计"]